## Offres de références
Ligne |  | Offre Juin 2002 | Offre Mars 2005
| FAS Partiel | 78.7 | 55
| FAS Total | 78.7 | 50
| Frais de résilliation Partiel | 40.7 | 35
| Frais de résilliation Total | 40.7 | 30
| Tarif mensuel accès partagé | 0.61 | 1.8
| Tarif mensuel filtrage | 2.25 | 1.1
| Tarif mensuel accès total | 10.5 | 10.5
| Frais de commande non conforme | 59.46 | 41
Salles de cohabitation |  | Offre Juin 2002 | Offre Mars 2005
Emplacement baie
| Frais d'aménagement | Sur devis | Sur devis
| Frais de mise à disposition d'un emplacement | 3353.88 | 2450
| Redevance mensuelle zone 1 | 130.8517 | 119.8
| Redevance mensuelle zone 2 | 67.9667 | 73.35
| Redevance mensuelle zone 3 | 55.8983 | 62.52
| Redevance mensuelle zone 4 | 35.0633 | 47.61
| Redevance mensuelle zone 5 | 32.7767 | 47.61
| Charges annuelles spécifiques par emplacement pour les salles de cohabitation | 334.6 | 334.6
Energie 48V et Climatisation
| Tarifs annuels par kW fourni | 2405.2 | 2405.16
| Tarifs annuels par kW fourni avec climatisation | 3198.54 | 3198.48
| Tarif de modification de la puissance commandée | 457 | 100
Tarifs mensuels Câbles de renvois L804 4/10 (câble le plus courammant utilisé)
| 1 module (€ par mois) | 131 | 104.41
| 2 modules (€ par mois) | 213.2937 | 170
| 3 modules (€ par mois) | 225.8404 | 180
| 4 modules (€ par mois) | 230.8591 | 184
| 5 modules (€ par mois) | 225.8404 | 180
| 6 modules (€ par mois) | 238.3871 | 190
| 7 modules (€ par mois) | 243.4058 | 194
| 8 modules (€ par mois) | 230.8591 | 184
| 9 modules (€ par mois) | 238.3871 | 190
FAS Câbles de renvois L804 4/10
| 1 module (€ par mois) | 0 | 0
| 2 modules (€ par mois) | 553.3091 | 441
| 3 modules (€ par mois) | 691.3227 | 551
| 4 modules (€ par mois) | 737.7454 | 588
| 5 modules (€ par mois) | 691.3227 | 551
| 6 modules (€ par mois) | 830.5909 | 662
| 7 modules (€ par mois) | 968.6045 | 772
| 8 modules (€ par mois) | 737.7454 | 588
| 9 modules (€ par mois) | 830.5909 | 662
Uniformisation du tarif des câbles de renvoi sous la forme d'un tarif mensuel
(FAS mensualisé)
| 1 module | 131 | 104.41
| 2 modules | 225.0032 | 179.3327
| 3 modules | 240.4706 | 191.6606
| 4 modules | 246.4717 | 196.4436
| 5 modules | 240.4706 | 191.6606
| 6 modules | 255.9646 | 204.0096
| 7 modules | 263.904 | 210.3375
| 8 modules | 246.4717 | 196.4436
| 9 modules | 255.9646 | 204.0096
Lissage des coûts des câbles de renvoi (coût par paire)
coût mensuel indépendant du nombre d'accès
| 1 module | 65.5 | 52.205
| 2 modules | 112.5016 | 89.6663
| 3 modules | 120.2353 | 95.8303
| 4 modules | 123.2359 | 98.2218
| 5 modules | 120.2353 | 95.8303
| 6 modules | 127.9823 | 102.0048
| 7 modules | 131.952 | 105.1688
| 8 modules | 123.2359 | 98.2218
| 9 modules | 127.9823 | 102.0048
coût mensuel par accès
| 1 module | 1.0234 | 0.8157
| 2 modules | 1.7578 | 1.401
| 3 modules | 1.8787 | 1.4973
| 4 modules | 1.9256 | 1.5347
| 5 modules | 1.8787 | 1.4973
| 6 modules | 1.9997 | 1.5938
| 7 modules | 2.0617 | 1.6433
| 8 modules | 1.9256 | 1.5347
| 9 modules | 1.9997 | 1.5938
Espaces dédiés |  | Offre Juin 2002 | Offre Mars 2005
Accès du personnel autorisé
| Coût fixe de l'accès du personnel autorisé | 1000 | 1500
| Coût par personne | 200 | 0
Emplacement baie
| Tarif par emplacement mis à disposition de l’opérateur | 4000 | 4200
| Frais de mise à disposition d'un emplacement | 3353.88 | 2450
| Redevance mensuelle zone 1 | 398.01 | 419.4
| Redevance mensuelle zone 2 | 350.67 | 370.41
| Redevance mensuelle zone 3 | 339.63 | 358.98
| Redevance mensuelle zone 4 | 325.06 | 343.26
| Redevance mensuelle zone 5 | 325.06 | 343.26
Energie 48V et Climatisation
| Tarifs annuels par kW fourni | 2662.95
| Tarifs annuels par kW fourni avec climatisation | 3476.68
| Prix mensuel par emplacement équipé à 2 kW |  | 159.75
| Prix mensuel par emplacement équipé à 2 kW avec climatisation |  | 257.08
| Prix mensuel par emplacement équipé à 4 kW |  | 319.5
| Prix mensuel par emplacement équipé à 4 kW avec climatisation |  | 514.16
| Prix mensuel par kW commandé |  | 134.16
| Prix mensuel par kW commandé avec cilmatisation |  | 199.75
| Tarif de modification de la puissance commandée | 457.35 | 100
Tarifs mensuels Câbles de renvoi L804 4/10
| 1 module (€ par mois) | 82 | 78.05
| 2 modules (€ par mois) | 178.6035 | 170
| 3 modules (€ par mois) | 189.1095 | 180
| 4 modules (€ par mois) | 193.312 | 184
| 5 modules (€ par mois) | 189.1095 | 180
| 6 modules (€ par mois) | 199.6156 | 190
| 7 modules (€ par mois) | 203.8181 | 194
| 8 modules (€ par mois) | 193.312 | 184
| 9 modules (€ par mois) | 199.6156 | 190
FAS Câbles de renvoi L804 4/10
| 1 module (€ par mois) | 0 | 0
| 2 modules (€ par mois) | 463.3184 | 441
| 3 modules (€ par mois) | 578.8853 | 551
| 4 modules (€ par mois) | 617.7578 | 588
| 5 modules (€ par mois) | 578.8853 | 551
| 6 modules (€ par mois) | 695.5029 | 662
| 7 modules (€ par mois) | 811.0698 | 772
| 8 modules (€ par mois) | 617.7578 | 588
| 9 modules (€ par mois) | 695.5029 | 662
Uniformisation du tarif des câbles de renvoi sous la forme d'un tarif mensuel
(tarif mensuel de l'offre + FAS mensualisés)
| 1 module | 82 | 78.05
| 2 modules | 188.4085 | 179.3327
| 3 modules | 201.3603 | 191.6606
| 4 modules | 206.3853 | 196.4436
| 5 modules | 201.3603 | 191.6606
| 6 modules | 214.3343 | 204.0096
| 7 modules | 220.9824 | 210.3375
| 8 modules | 206.3853 | 196.4436
| 9 modules | 214.3343 | 204.0096
Lissage des coûts des câbles de renvoi (coût par paire)
coût mensuel indépendant du nombre d'accès
| 1 module | 41 | 39.025
| 2 modules | 94.2042 | 89.6663
| 3 modules | 100.6801 | 95.8303
| 4 modules | 103.1927 | 98.2218
| 5 modules | 100.6801 | 95.8303
| 6 modules | 107.1671 | 102.0048
| 7 modules | 110.4912 | 105.1688
| 8 modules | 103.1927 | 98.2218
| 9 modules | 107.1671 | 102.0048
coût mensuel par accès
| 1 module | 0.64062 | 0.60977
| 2 modules | 1.4719 | 1.401
| 3 modules | 1.5731 | 1.4973
| 4 modules | 1.6124 | 1.5347
| 5 modules | 1.5731 | 1.4973
| 6 modules | 1.6745 | 1.5938
| 7 modules | 1.7264 | 1.6433
| 8 modules | 1.6124 | 1.5347
| 9 modules | 1.6745 | 1.5938
LIB (A2) |  | Offre Juin 2002 | Offre Mars 2005
| Frais d'accès au service (€) | 1641 | 2210
| Abonnement (€ par mois) | 185.5 | 236.66
Note on F21: Rétropolé de l'offre 12/2003
Note on F30: Câble multimodule sur devis en 2003 rétropolés de l'offre de déc 2003
Note on F41: rétropolés de l'offre de déc 2003
Note on F114: rétropolés de l'offre de déc 2003
Note on F125: rétropolés de l'offre de déc 2003
Note on G170: La prestation de LIB a été modifiée, en 2003 et coupée en 2 entre interco et dégroupage. Pour conserver un périmètre constant, le prix est multiplié par deux

## Hypothèses et paramètres
Offre de référence
| Offre de référence |  |  | 2
Type de dégroupage
| Type de dégroupage |  |  | 2
Carractéristiques du répartiteur
| Taille du répartiteur (nb LP) |  |  | 20000
| Salle ou Espace |  | 2
| Type de Zone |  |  | 1
| Nombre de modules |  |  | 2
| Climatisation |  |  | 2
Carractéristiques du marché
| Taux de pénétration du DSL |  |  | 25%
| Part de marché de l'opérateur sur le marché du DSL |  |  | 15%
| Taux de croissance mensuel du dégroupage |  |  | 10%
Ligne
| Durée d'amortissement des FAS (ans) |  |  | 3
| Durée d'amortissement Frais de résilliation (ans) |  |  | 3
| Taux de résilliations facturées |  |  | 14%
| Taux de commande non conforme |  |  | 5%
Cohabitation des équipements
Salles de cohabitation
| Coût salle (€ par emplacement et par salle) |  |  | 34000
| Durée d'amortissement des salles (ans) |  |  | 10
Emplacement de baie
| Durée d'amortissement des frais d'accès emplacement baie (ans) |  |  | 5
| Nombre de DSLAM par emplacement |  |  | 4
Câbles de renvois
| Durée d'amortissement FAS Câbles de renvoi (ans) |  |  | 5
| Avance de phase (nombre de mois) |  |  | 3
LIB (A2)
| Nombre de LIB par emplacement |  |  | 0.75
| Durée d'amortissement des FAS (ans) |  |  | 5
Climatisatiseur (pour 6 emplacements)
| Coût achat et installation climatiseur pour une salle de cohabitation (€) |  |  | 30000
| Durée d'amortissement des climatiseurs (ans) |  |  | 10
| Maintenance (4h/mois) (€/an) |  |  | 10000
Energie
| Consommation par accès (W) |  |  | 2
| Nombre annuel de modifications de la puissance commandée |  |  | 5
Accès personnels autorisés
| Personnel Autorisé |  |  | 3
DSLAM
| Coûts achat et installation DSLAM (€) |  |  | 20000
| Coût par port du DSLAM |  |  | 40
| Capacité du DSLAM |  |  | 500
| Durée de vie (années) |  |  | 5
| Coût de maintenance (% de l'I) |  |  | 10%
| Avance de phase (nombre de mois) |  |  | 3
Coût du capital
| Taux de rémunération du capital |  |  | 13.6%
| Taux de progrès technique |  |  | 25%
Coûts d'overhead
| coûts communs (% des coûts techniques hors reversements à France Télécom) |  |  | 6.7%
| coûts commerciaux (% des coûts techniques tenant compte des coûts communs) |  |  | 11%
|  | Total | Oui | 2002-06-01
|  | Partiel | Non | 2005-03-01

## Calculs
Dénombrements (pour mémoire)
| Nombre de lignes dégroupées par l'opérateur |  |  | 750
| Nombre de lignes projetées à m + 3 mois (pour le dimensionnement des câbles et DSLAMs) |  |  | 998.25
| Nb de DSLAM nécessaires à la consommation courante |  |  | 2
| Nb de DSLAM installés |  |  | 2
| Nombre d'emplacements nécessaires à la consommation courante |  |  | 1
| Nombre d'emplacements installés |  |  | 1
| Nombre de câbles de renvoi nécessaires à la consommation courante |  |  | 6
| Nombre de câbles de renvoi installés |  |  | 8
| Nombre de LIB |  |  | 0.75
Paramètres "financiers"
| Taux composite |  |  | 42%
| Paramètre de mensualisation des FAS de ligne |  |  | 2.6552
| Paramètre de mensualisation des FAS des équipements |  |  | 3.9378
Ligne |  |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
| FAS mensualisés | €/mois | 1294.6404 | 1.7262
| Frais de résilliation mensualisés | €/mois | 78.677 | 0.1049
| Tarif mensuel accès partagé | €/mois | 1350 | 1.8
| Tarif mensuel filtrage | €/mois | 825 | 1.1
| Tarif mensuel accès total | €/mois | 0 | 0
| Frais de commande non conforme mensualisés | €/mois | 48.2548 | 0.06434
| Coût total des lignes | €/mois | 3596.5721 | 4.7954
DSLAM |  |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
| Annuité | €/an/DSLAM | 7154.7201
| Coût de maintenance | €/an/DSLAM | 2000
| équivalent FAS annuel mensualisé | €/mois | 381.4467 | 0.5086
| coût variable du DSLAM à la ligne mensualisé | €/mois/ligne | 1.5258
| coût du DSLAM pour l'ensemble des lignes | €/mois | 1523.1166 | 2.0308
| coût total DSLAM mensuel | €/mois | 1904.5632 | 2.5394
Salles de cohabitation |  |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
Coût des emplacements dans les salles de cohabitation
| Coût annualisé de construction de la salle par emplacement | €/an/emplacement | 5648.6084
| Contribution mensualisée à la construction de la salle de cohabitation | €/mois | 470.7174 | 0.62762
| FAS mensualisés de mise à disposition des emplacements | €/mois | 51.8483 | 0.069131
| Redevance mensuelle zone 1 |  | 119.8
| Redevance mensuelle zone 2 |  | 73.35
| Redevance mensuelle zone 3 |  | 62.52
| Redevance mensuelle zone 4 |  | 47.61
| Redevance mensuelle zone 5 |  | 47.61
| Location mensuelle de l'emplacement | €/mois | 119.8 | 0.15973
Câbles de renvoi L804 4/10
| récurrent 1 module (€ par mois) |  | 866.4806
| récurrent 2 module (€ par mois) |  | 1488.2512
| récurrent 3 module (€ par mois) |  | 1590.5582
| récurrent 4 module (€ par mois) |  | 1630.2517
| récurrent 5 module (€ par mois) |  | 1590.5582
| récurrent 6 module (€ par mois) |  | 1693.0408
| récurrent 7 module (€ par mois) |  | 1745.5549
| récurrent 8 module (€ par mois) |  | 1630.2517
| récurrent 9 module (€ par mois) |  | 1693.0408
| Redevance mensuelle pour les câbles de renvois | €/mois | 1488.2512 | 1.9843
Climatisation
| Climatisation (achat, installation, maintenance) | €/mois | 208.112 | 0.27748
Energie 48V
| Consommation effective | Watts | 1500
| Coût variable mensuel du Watt | €/kW/mois | 200.43
| Coût mensuel de l'énergie consommée | €/mois | 300.645 | 0.40086
| FAS énergie mensualisés | €/mois | 141.8817 | 0.18918
| Coût total mensualisé | €/mois | 442.5267 | 0.59004
Sous total salles |  | €/mois | 2781.2556 | 3.7083
Espaces dédiés |  |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
Coût des emplacements
| FAS mensualisés de mise à disposition des emplacements | €/mois | 140.7312 | 0.18764
| Redevance mensuelle zone 1 |  | 419.4
| Redevance mensuelle zone 2 |  | 370.41
| Redevance mensuelle zone 3 |  | 358.98
| Redevance mensuelle zone 4 |  | 343.26
| Redevance mensuelle zone 5 |  | 343.26
| Location mensuelle de l'emplacement | €/mois | 419.4 | 0.5592
Câbles de renvois L804 4/10
| récurrent 1 module (€ par mois) |  | 647.7235 | 0.86363
| récurrent 2 module (€ par mois) |  | 1488.2512 | 1.9843
| récurrent 3 module (€ par mois) |  | 1590.5582 | 2.1207
| récurrent 4 module (€ par mois) |  | 1630.2517 | 2.1737
| récurrent 5 module (€ par mois) |  | 1590.5582 | 2.1207
| récurrent 6 module (€ par mois) |  | 1693.0408 | 2.2574
| récurrent 7 module (€ par mois) |  | 1745.5549 | 2.3274
| récurrent 8 module (€ par mois) |  | 1630.2517 | 2.1737
| récurrent 9 module (€ par mois) |  | 1693.0408 | 2.2574
| Redevance mensuelle pour les câbles de renvoi | €/mois | 1488.2512 | 1.9843
Energie 48V et Climatisation
| Consommation effective | Watts | 1500
| Coût variable mensuel du KiloWatt | €/mois/kW | 214.035
| Coût mensuel variable | €/mois | 321.0525 | 0.42807
| FAS énergie mensualisés | €/mois | 148.6842 | 0.19825
| Coût total mensualisé | €/mois | 469.7367 | 0.62632
Sous total espace |  | €/mois | 2518.1191 | 3.3575
LIB |  |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
| FAS mensualisés | €/mois | 35.077 | 0.046769
| Redevance mensuelle | €/mois | 177.495 | 0.23666
| Coût total des LIBs | €/mois | 212.572
Total des coûts techniques |  |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
| Coût/mois | €/mois | 8231.8264 | 10.9758
Coûts d'overhead / coûts indirects |  |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
| Coûts commerciaux | €/mois | 919.5375 | 1.2261
| Coûts communs | €/mois | 189.2148 | 0.25229
Coût total |  |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
| Coût/mois | €/mois | 9340.5787 | 12.4541

## Synthèse
Rappel des hypothèses
| Offre de référence |  | Mars 05
| Type de dégroupage |  | Partiel
| Taille du répartiteur |  | 20000
| Salle ou Espace |  | Espace
| Type de Zone |  | 1
| Nombre de modules |  | 2
| Climatisation |  | Non
| Taux de pénétration du DSL |  | 25%
| Part de marché de l'opérateur |  | 15%
Actifs immobilisés |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
| DSLAM (€) | 1904.5632 | 2.5394
| Climatiseur (€) | 0 | 0
Frais Non Récurrents |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
Liés à l'emplacement
| FAS cohabitation | 140.7312 | 0.18764
| FAS environnement (câble, LIB, énergie) | 183.7611 | 0.24501
Liés à la ligne
| "FAS" lignes : FAS+ provision pour frais de résiliation + frais de commande non conforme | 1421.5721 | 1.8954
Frais récurents |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
Liés à l'emplacement
| récurent cohabitation | 419.4 | 0.5592
| récurrent environnement (LIB, câbles, énergie…) | 1986.7987 | 2.6491
Liés à la ligne
| Accès Partagé (location ligne + filtre) | 2175 | 2.9
Total |  | Coût total Mensuel | Coût/mois/accès
TOTAL hors contribution aux coûts communs et aux coûts commerciaux |  | 8231.8264 | 10.9758
| Contribution aux coûts communs et aux coûts commerciaux | 1108.7523 | 1.4783
TOTAL |  | 9340.5787 | 12.4541